## 附件10

## 酿酒企业废水治理设施建设项目表

| 序号 | 市（州） | 县市（区） | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遵义市 | 汇川区 | 贵州董酒股份有限公司 | 酿酒废水治理，处理规模500吨/日 | 500.00 | 2015年 |
| 2 | 遵义市 | 汇川区 | 贵州茅台酒厂啤酒有限责任公司 | 酿酒废水治理 | 500.00 | 2015年 |
| 3 | 遵义市 | 遵义县 | 贵州鸭溪酒业有限公司 | 酿酒废水治理 | 500.00 | 2015年 |
| 4 | 遵义市 | 湄潭县 | 贵州芙蓉江酒业有限公司 | 酿酒废水治理 | 500.00 | 2015年 |
| 5 | 遵义市 | 余庆县 | 贵州省余庆县太平酒厂 | 酿酒废水治理 | 500.00 | 2015年 |
| 6 | 遵义市 | 仁怀市 | 二合石火炉白酒废水处理厂 | 建5000吨/日废水处理厂一座，铺设主管网3.5公里 | 13988.00 | 2015年 |
| 7 | 遵义市 | 仁怀市 | 二合陈家咀白酒废水处理厂 | 建3000吨/日废水处理厂一座，铺设主管网4.1公里 | 13030.00 | 2016年 |
| 8 | 遵义市 | 仁怀市 | 合马大滩白酒废水处理厂 | 建2000吨/日废水处理厂一座 | 9016.00 | 2017年 |
| 9 | 遵义市 | 仁怀市 | 鲁班黄家田白酒废水处理厂 | 建450吨/日废水处理厂一座，铺设主管网4公里 | 4497.00 | 2017年 |
| 10 | 遵义市 | 仁怀市 | 盐津梅子坳白酒废水处理厂 | 建300吨/日废水处理厂一座，铺设主管网0.5公里 | 2676.00 | 2017年 |
| 11 | 遵义市 | 仁怀市 | 合马鲤鱼滩白酒废水处理厂 | 建600吨/日废水处理厂一座 | 4365.00 | 2017年 |
| 12 | 遵义市 | 仁怀市 | 苍龙片区白酒废水集中治理工程 | 建2000吨/日废水处理厂一座 | 5260.00 | 2017年 |
| 13 | 安顺市 | 平坝县 | 平坝县白酒工业园污水处理厂 | 日处理生活污水3000吨/日一座及配套污水管网 | 4000.00 | 2015年 |
| 14 | 黔东南州 | 黎平县 | 黎平县承德酒业有限公司废水治理项目 | 60吨/日水解+生物接触氧化处理 | 150.00 | 2015年 |
| 15 | 黔南州 | 都匀市 | 都匀匀酒有限责任公司酿酒废水治理项目 | 酿酒废水综合治理 | 3387.00 | 2017年 |
|  | 合计 |  |  |  | 62869.00 |  |